教学、办公楼宇消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否落实防火制度，员工是否会报警，会使用灭火器材，懂得本岗位的火灾危险性和预防措施。 |  |
| 2 | 是否在教室、实验室、图书馆、计算机房等场所使用电炉等具有火灾危险性的电热器具，高热灯具。 |  |
| 3 | 地下室、高层建筑严禁堆放大量易燃物品。 |  |
| 4 | 楼道内、房间内电瓶车、电动平衡车充电；停放在楼宇周边私拉乱接电线给电动车等交通工具充电。 |  |
| 5 | 动用明火作业时，必须办理动火证，操作人员必须持证上岗作业。 |  |
| 6 | 防火门，疏散指示标志，火灾应急照明，火灾应急广播设施应设置齐全，保证完好有效。 |  |
| 7 | 安全出口、疏散通道是否畅通。安全疏散指示标志不应遮挡、覆盖。玻璃有无划伤或破裂现象，灯箱外表及面板应擦干净。 |  |
| 8 | 常闭防火门上应设有警示文字和符号。 |  |
| 9 | 楼梯间，消防通道，电梯前室，疏散出口均应保持畅通无阻，不得堆放任何杂物。 |  |
| 10 | 安全出口使用期间禁止上锁，禁止在安全出口疏散通道上安装固定栅栏等影响疏散的障碍物。 |  |
| 11 | 配备的消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整有效。 |  |
| 12 | 防火卷帘门下是否堆放物品影响使用。 |  |
| 13 | 消防控制室值班人员有无脱岗，是否经消防部门培训考试合格，持证上岗。 |  |
| 14 | 灭火器应放置在不影响疏散，便于取用的指定部位，并摆放稳固，不应被挪作它用，埋压或将灭火器箱锁闭。 |  |
| 15 | 灭火器应保持铭牌完整清晰，筒体应无明显锈蚀和凹凸等损伤，手柄、插销、铅封、压力表等组件齐全完好，压力表针应指在规定值内。 |  |
| 16 | 灭火器材应在有效期内使用。 |  |
| 17 | 室内消火栓箱内水带、水枪是否完好，放置整齐便于取用，无发霉、发黑和生锈、漏滴水，接口垫圈是否齐全完整无缺。 |  |
| 18 | 楼宇周边室外消火栓是否被遮挡、圈占、埋压、用于清洁冲洗、浇灌绿化。 |  |