实验室及研究生工作室消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全出口、疏散通道是否畅通；有无遮挡安全疏散指示标志。 |  |
| 2 | 楼梯间，消防通道，电梯前室等有无堆放任何杂物，是否保持畅通。 |  |
| 3 | 楼道内、房间内电瓶车、电动平衡车充电；停放在实验室、工作室周边私拉乱接电线给电动车等交通工具充电。 |  |
| 4 | 人走充电插头未拔下、充电宝等储电设备充电、无线路由器未断电、电脑长期开机无人管理。 |  |
| 5 | 有无吸烟、点蜡烛、焚烧物品、点蚊香等使用明火行为。 |  |
| 6 | 有无私拉乱接电线、违规使用电炉等具有火灾危险性的电热器具，高热灯具。 |  |
| 7 | 室内有无堆放废纸、纸箱、快递包装袋等可燃物。 |  |
| 8 | 室内物品摆放有无遮挡消火栓，有无阻碍打开或者关闭配电箱。 |  |
| 9 | 室内有无遮挡、堵塞疏散逃生门等情况 |  |
| 10 | 配备的消防设施、灭火器材是否完好有效，确保正常使用 |  |