宾馆（招待所）、医院消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否制订防火制度、防火措施是否落实，管理员、医务人员是否会报警，会使用灭火器材，会扑救初起之火，懂得本岗位的火灾危险性和预防措施。 |  |
| 2 | 用火用电有无违章行为。 |  |
| 3 | 严禁携带易燃易爆物品进入客房、病房。 |  |
| 4 | 窗帘一类的丝、棉织品是否经过防火处理。尽可能地采用非燃烧材料或难燃材料。 |  |
| 5 | 楼梯、走道和安全出口等部位应当保持畅通无阻，不得擅自封闭、不得堆放物品，存放自行车。 |  |
| 6 | 灭火器应放置在不影响疏散，便于取用的指定部位，并摆放稳固，不应被挪作它用，埋压或将灭火器箱锁闭 |  |
| 7 | 是否有提示客人、住院病人不得卧床吸烟的宣传告示标识。 |  |
| 8 | 常闭防火门上应设有警示文字和符号。 |  |
| 9 | 客房、病房是否张贴疏散引导图符文字标识平面图。 |  |