室内消火栓 / 灭火器月度检查记录表（    年）

| 序号 | 检查类别 | 内容 | 月度检查维护内容 |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器 （若检查部位无灭火器，此检查类别不要填写） | 数量 | 配备数量无短缺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 瓶身 | 瓶身无腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 药剂 | 压力表指针在绿区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 药剂未超过有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配件 | 插销良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 喷嘴/喷管良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 压把良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室内 消火栓 （若检查部位无消火栓，此检查类别不要填写） | 消火栓 | 消火栓消防接口完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水带、水枪等完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无锈蚀变形、无渗漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自救卷盘 | 卷盘完好（如未配置卷盘，该行不要填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按钮 | 消火栓按钮完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 其他 | 未被遮挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 箱门箱体完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消火栓/灭火器使用方法完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位 置 | 楼宇： 楼层： 检查人联系方式： |  |  | 检查人签字 及检查日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.检查维护内容无异常打√；异常打×。如发现异常，请立即报修：明故宫校区025-84890000；将军路校区025-52112110；天目湖校区0519-88970000； 2.每月检查一次。该检查记录表须置入灭火器箱内或者消火栓箱内，以备检查，旧表做好留存； 电子表可扫码下载→ 3.若检查部位只有灭火器，只填写灭火器一栏；若检查部位只有室内消火栓，只填写室内消火栓一栏；切勿误填、多填。若填写有疑问，请咨询消防科025-52116470/84892476; 电子表可在“平安南航”微信服务号发送关键词 “检查记录表”或“点检表”，点击下载；也可以在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏，选择“灭火器材检查表”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |