微型消防站应急器材月度检查记录表（ 年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **器材名称** | **数量** | **月度检查维护内容** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
|  | 消防水枪 | 2 | 1.数量；2.完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水带 | 4 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓扳手 | 1 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火毯 | 2 | 1.数量；2.外观完好；  3.能正常使用； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防头盔 | 2 | 1.数量；2.完好；  3.帽镜不影响视线； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防防护服 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防手套 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防腰带 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 战斗靴 | 2 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 强光照明灯 | 2 | 1.数量。2.外观完好。3.使用功能正常。4.电池电量充足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手持扩音器 | 1 | 1.数量；2.完好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防毒面具 | 2 | 1.数量；2.在有效期；  3.面罩完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防救援绳索 | 2 | 1.数量；2.完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手提式灭火器 | 4 | 1.数量；2.压力在正常使用范围；3.在有效期内；4、瓶体，软管完好； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **位置** | **检查人联系方式：**  **楼宇：** | | **检查人签字及检查日期** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1.**检查维护内容无异常打√；异常打×。如发现异常，请立即报修：明故宫校区025-84890000；将军路校区025-52112110；天目湖校区0519-88970000；

**2.**每月检查一次，每次检查需签字并写明检查日期。该检查记录表张贴在微型消防站柜上或者放在柜内，以备检查，旧表做好留存；若填写有疑问，请咨询消防科025-52116470/84892476;

**3.**“数量”一栏可按照微型消防站存放实际数量进行修改；

电子表可在“平安南航”微信服务号发送关键词 “检查记录表”或“点检表”，点击下载；也可以在“平安南航”微信服务号右下角【平安校园】菜单栏，选择“灭火器材检查表”。