学生公寓楼消防安全巡查检查要点

| 序号 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全出口、疏散通道是否保持畅通，使用期间是否上锁，是否堆放杂物 |  |
| 2 | 安全疏散指示标志是否被遮挡、覆盖 |  |
| 3 | 楼内是否堆放快递包装、纸张、废弃衣服等可燃物 |  |
| 4 | 是否存在将有消防安全隐患的器材设备带入公寓内做实验 |  |
| 5 | 是否存在在楼道内、房间内及停放在房屋周边私拉乱接电线给电瓶车、电动平衡车等充电（含单独给电瓶充电） |  |
| 6 | 是否在室内使用大功率电炉、热得快、取暖器、电热毯等具有火灾危险性的电热器具 |  |
| 7 | 是否在室内使用蜡烛等明火照明，在室内抽烟，乱扔烟头 |  |
| 8 | 是否存在人走不断电，充电器、充电台灯、笔记本电脑、随身充等插头未拔下的情况 |  |
| 9 | 是否存在电线、接线板私拉乱接的情况 |  |
| 10 | 是否选用具有3C标志的接线板等电器设备 |  |
| 11 | 是否存在使用接线板、固定插座时周围有易燃物品，或者被易燃物品覆盖 |  |
| 12 | 是否存在将接线板和电器直接放置在床褥上的情况 |  |
| 13 | 是否存在将过多的电器接在一个接线板上，或者将接线板相互串联使用的情况 |  |
| 14 | 注意接线板的最大电流、电压或最大功率，接入电器功率总和是否超过接线板的最大功率 |  |
| 15 | 24小时工作电器设备（如路由器等）是否安全运行 |  |